Приложение № 4

ТЕХНИЧЕСКА спецификация

За изпълнение на обект:

„Основен ремонт на съществуваща спортна площадка ПИ 77195.716.570 на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Хасково“

| № | Вид СМР | Единична мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ЧАСТ АРХИТЕКТУРА |  |  |  |
| Подготовка на основата , изкопни , насипни и бетонови работи |  |  |  |
| 1 | Разваляне(изрязване) на съществуваща асфалтова настилка и извозване | м3 | 61,97 |
| 2 | Изкоп за направа на легла на игрището и извозването му | м3 | 206,55 |
| 3 | Изграждане на периметър на игрището с бетонови бордюри 15/25/50см. | лин.м. | 132,6 |
| 4 | Подложен бетон под бордюрите | м3 | 8,1 |
| 5 | Полагане, профилиране и уплътняване (грамбоване) на трошен камък, фракция 0-32 мм., дебелина - 20 см. | м3 | 199,92 |
| Доставка и полагане на ново асфалтово покритие на игрището |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на асфалтово покритие - 6 см. | мЗ | 59,99 |
| 2 | Изчертаване на линии на игрища с двукомпонентна полиуретанова боя | м2 | 44,5 |
| ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА |  |  |  |
| Баскетболно, волейболно и хандбално игрище |  |  |  |
| 1 | Направа на изкоп с багер на транспорт, вкл. превоз | мЗ | 4,60 |
| 2 | Направа и разваляне на кофраж фундамент | м2 | 17,92 |
| 3 | Доставка и полагане на бетон С20/25 за основа | м3 | 3,00 |
| 4 | Заготовка и монтаж на армировка стомана В500В | кг | 53,00 |
| 5 | Изработка и монтаж на метални профили | кг | 75,00 |
| 6 | Монтаж анкерни болтове М12x120 | бр. | 16,00 |
|  | Ограда |  |  |
| 1 | Направа на изкоп с багер на транспорт, вкл. превоз | мЗ | 6,80 |
| 2 | Доставка и полагане на бетон С20/25 за основа | мЗ | 7,44 |
| 3 | Доставка и монтаж на заварени мрежи N8 20х20см | кг | 380,00 |
| 4 | Заготовка и монтаж на армировка стомана В500В | кг | 20,00 |
| 5 | Доставка и монтаж оградна телена мрежа с метални колове | лин. м | 18,90 |

| КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 4 |  |
| Основен ремонт на съществуваща спортна площадка , ПИ 77195.716,570 , ОУ „Св.св. Кирил и Методий" , гр. Хасково |  |  |  |  |  |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Хасково , ОУ „Св.св. Кирил и Методий", гр. Хасково |  |  |  |  |  |
| № | Вид СМР | Единична мярка | Количество | Ед. Цена без ДДС | Цена общо без ДДС |
| ЧАСТ АРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |  |
| Подготовка на основата , изкопни , насипни и бетонови работи |  |  |  |  |  |
| 1 | Разваляне(изрязване) на съществуваща асфалтова настилка и извозване | м3 | 61,97 |  | - лв. |
| 2 | Изкоп за направа на легла на игрището и извозването му | м3 | 206,55 |  | - лв. |
| 3 | Изграждане на периметър на игрището с бетонови бордюри 15/25/50см. | лин.м. | 132,6 |  | - лв. |
| 4 | Подложен бетон под бордюрите | м3 | 8,1 |  | - лв. |
| 5 | Полагане, профилиране и уплътняване (трамбоване) на трошен камък, фракция 0-32 мм., дебелина - 20 см. | м3 | 199,92 |  | - лв. |
| Доставка и полагане на ново асфалтово покритие на игрището |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на асфалтово покритие - 6 см. | мЗ | 59,99 |  | - лв. |
| 2 | Изчертаване на линии на игрища с двукомпонентна полиуретанова боя | м2 | 44,5 |  | - лв. |
| ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА |  |  |  |  |  |
| Баскетболно, волейболно и хандбално игрище |  |  |  |  |  |
| 1 | Направа на изкоп с багер на транспорт, вкл. превоз | м3 | 4,60 |  | - лв. |
| 2 | Направа и разваляне на кофраж фундамент | м2 | 17,92 |  | - лв. |
| 3 | Доставка и полагане на бетон С20/25 за основа | м3 | 3,00 |  | - лв. |
| 4 | Заготовка и монтаж на армировка стомана В500В | кг | 53,00 |  | - лв. |
| 5 | Изработка и монтаж на метални профили | кг | 75,00 |  | - лв. |
| 6 | Монтаж анкерни болтове М12x120 | бр. | 16,00 |  | - лв. |
|  | Ограда |  |  |  | - лв. |
| 1 | Направа на изкоп с багер на транспорт, вкл. превоз | м3 | 6,80 |  | - лв. |
| 2 | Доставка и полагане на бетон С20/25 за основа | м3 | 7,44 |  | - лв. |
| 3 | Доставка и монтаж на заварени мрежи N8 20х20см | кг | 380,00 |  | - лв. |
| 4 | Заготовка и монтаж на армировка стомана В500В | кг | 20,00 |  | - лв. |
| 5 | Доставка и монтаж оградна телена мрежа с метални колове | лин. м | 18,90 |  | - лв. |
|  | Общо стойност на СМР без ДДС |  |  |  | - лв. |
|  | Непредвидени работи 10 % от стойността на СМР без ДДС: |  |  |  | - лв. |
|  | Общата стойност за изпълнение на обществената поръчка без ДДС: |  |  |  | - лв. |